УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель проектного офиса «Ядерное наследие» ФГУП «Радон»

______________________ М. В. Беляев «___» _______________ 2021 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение оценки воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения радиоактивных отходов, промышленная площадка ФГУП «РАДОН», Сосновский район Челябинской области»

1. Общие положения

1.1. Наименование работы: «Оценка воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения радиоактивных отходов, промышленная площадка ФГУП «РАДОН», Сосновский район Челябинской области».

1.2. Федеральное государственное унитарное предприятие «Объединённый эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды» (ФГУП «РАДОН»).

1.3. 119121, г. Москва, 7-й Ростовский пер., 2/14.

1.4. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – I-II квартал 2021 г.

2. Характеристика планируемого вида деятельности.

Пункт хранения радиоактивных отходов (далее ПХРО) расположен в северной части Сосновского района Челябинской области в 55 км к северу от Челябинска в зоне отселения населения с территорий, примыкающих к пойме реки Теча. Ближайший от ПХРО населенный пункт – д. Чишма расположен в южном направлении в 5,5 км и связан с ПХРО проселочной дорогой (старый Екатеринбургский тракт).

ПХРО относится к объектам II категории негативного воздействия на окружающую среду и III категории по потенциальной радиационной опасности (п.3.1.4 ОСПОРБ-99/2010), граница санитарно-защитной зоны установлена по границе промплощадки.

На территории промплощадки имеются следующие хранилища РАО:

хранилище твердых радиоактивных отходов (ХТРО 101-106, 108, 2000);

хранилище жидких радиоактивных отходов (ХЖО 107).

В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 19.03.2020 № 1/292-П Челябинское отделение, входящее в состав филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «ФЭО», передано во ФГУП «Радон» для подготовки к выводу его из эксплуатации.

В рамках подготовки к выводу отделения из эксплуатации ФГУП «РАДОН» будет выполнять работы по обеспечению радиационной, экологической и пожарной безопасности, проведению радиоэкологического мониторинга, технической эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, а также ремонтно-восстановительные работы инженерных сетей, систем зданий и системы физической защиты.

3. Цель и задачи при проведении оценки воздействия на окружающую среду.

3.1. Цель проведения ОВОС: предотвращение или смягчение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации ПХРО.

3.2. Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи:

- Выполнить оценку существующего (фонового) состояния компонентов окружающей среды в районе расположения ПХРО, включая состояние атмосферного воздуха, почвенных и водных ресурсов, растительности и животного мира. Дать описание климатических, геологических, гидрогеологических, ландшафтных, социально-экономических условий в районе расположения намечаемой деятельности.

- Определить количественные характеристики воздействия на окружающую среду намечаемого вида деятельности.

- Разработать мероприятия по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой деятельности (при необходимости).

- Разработать рекомендации по проведению экологического мониторинга.

- Провести общественные обсуждения материалов обоснования лицензии, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду при эксплуатации ПХРО с участием общественности, общественных организаций, профильных организаций и органов государственного надзора в области охраны окружающей среды и регулирования безопасности.

Работы, выполняемые по настоящему техническому заданию, должны соответствовать требованиям Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372.

- Законодательная база

При разработке материалов ОВОС следует руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № м52-ФЗ.

- Федеральный закон от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 09.01.1996 № З-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.1995 №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04 № 190-ФЗ.

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.03 № 131-ФЗ.

- Земельный кодекс от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.10.2012 № 1069 «О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 № 47 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

- «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» Приказ Госкомэкологии России
 № 372 от 16.05.2000 г. Регистрация в Минюсте РФ от 04.06.2000г. №2302.

5. Требования к составу и содержанию ОВОС.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности должны содержать:

- характеристику намечаемой деятельности и альтернативы решений;

- целесообразность намечаемой деятельности;

- рассмотрение альтернативных вариантов реализации намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе нулевой вариант – отказ от деятельности;

- обоснование выбора варианта намечаемой деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов. Сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально-экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том числе варианта отказа от деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для реализации.

- сведения о радиоактивных отходах, деятельность по обращению с которыми планируется осуществлять;

- сведения о деятельности по обращению с радиоактивными отходами;

- анализ существующего состояния компонентов окружающей среды, на которую может оказать влияние намечаемой деятельности:

- природно-климатическая характеристика района;

- атмосфера и загрязнённость атмосферного воздуха;

- состояние территории и геологической среды;

- качество поверхностных и подземных вод;

- обращение с отходами;

- характеристика растительности и животного мира;

- особо охраняемые природные территории;

- наличие/отсутствие исторических объектов;

- почвенные условия;

- хозяйственная оценка территории;

- социально-экономические условия

- выявление видов возможных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:

- воздействие на атмосферный воздух:

- описание характеристик источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- определение перечня и количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу;

- оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения намечаемой деятельности;

- планируемые мероприятия по охране атмосферного воздуха;

- воздействие на поверхностные воды:

- описание системы водоснабжения и водоотведения;

- характеристика сточных вод;

- обоснование необходимости очистки сточных вод, планируемые технические решения по очистке сточных вод;

- планируемые мероприятия по рациональному использованию поверхностных вод и защите их от загрязнения;

- воздействие на почвы и земельные ресурсы:

- характеристика факторов воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы района размещения намечаемой деятельности;

- прогноз изменения почвенного покрова при реализации деятельности;

- планируемые мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов.

- воздействие на животный мир:

- характеристика факторов воздействия на животный мир района намечаемой деятельности;

- планируемые мероприятия по снижению воздействия.

- воздействие на особо охраняемые природные территории, исторические и археологические памятники:

- оценка воздействия на ООПТ, исторические и археологические памятники вследствие реализации намечаемой деятельности;

- необходимость мероприятий по минимизации ущерба ООПТ.

- воздействие радиоактивных сбросов/выбросов на окружающую среду:

- перечень и характеристика воздействия;

- планируемые мероприятия по снижению радиационного воздействия;

- воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду:

- перечень и характеристика отходов (класс опасности, опасные свойства, количественная характеристика, периодичность образования);

- планируемые мероприятия по обращению с отходами;

- оценка воздействия при возникновении аварийных ситуаций:

- перечень и характеристика аварийных ситуаций;

- планируемые мероприятия по предотвращению возникновения аварий;

- планируемые мероприятия по снижению последствий аварий.

- предложения к программе экологического мониторинга и контроля на период вывода из эксплуатации;

- средства контроля и измерений, планируемых к использованию для контроля соблюдения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду;

- выявление неопределённостей в определении воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду;

- резюме нетехнического характера.

6. Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду

Основными методами проведения оценки воздействия на окружающую среду при намечаемой деятельности будут являться:

- анализ фондовых данных о состоянии окружающей среды и социально-экономических условиях района размещения намечаемой деятельности;

- анализ технологических процессов, при которых используются радиоактивные вещества, существующих технологических регламентов и инструкций;

- анализ имеющейся разрешительной природоохранной и санитарно-эпидемиологической документации;

- анализ применяемых расчетных методик и исходных данных для расчетов выбросов загрязняющих и радиоактивных веществ в окружающую среду.

- экспертные оценки для оценки воздействий, не поддающихся непосредственному измерению.

7. Основные методы проведения общественных обсуждений

- информирование населения о намерениях (в СМИ);

- предоставление населению и общественным организациям материалов по оценке воздействия на окружающую среду;

- подготовка и организация совместно с органами местного самоуправления общественных обсуждений;

- сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений, выявленных в процессе общественных обсуждений;

- взаимодействие с населением и общественными организациями по выявленным в процессе общественных обсуждений замечаниям и предложениям;

- корректировка материалов ОВОС по результатам общественных обсуждений.

8. Требования к результатам работ

Результат работ – материалы оценки воздействия на окружающую среду, отвечающие требованиям законодательства РФ, в том числе Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденному приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. 
N 372.