Приложение № 14

к Единому отраслевому стандарту

закупок (Положению о закупке)

Госкорпорации «Росатом»

# Перечень оборудования с длительным циклом изготовления (ОДЦИ)

| № п/п | Наименование оборудования | № позиции по перечню специальных товаров, работ и услуг для нужд атомной отрасли (приложение 13 к Стандарту) |  | № позиции по Распоряжению Правительства РФ №2662-р от 24.12.2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕАКТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для АЭС с реактором типа ВВЭР) |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное оборудование реакторной установки (ООРУ): - основной объем – позиции №№2-8 настоящего Перечня; - дополнительный объем – позиции из №№9-14 настоящего Перечня; - трубопроводы систем компенсации давления и САОЗ**; - трубопроводы систем аварийного и планового расхолаживания первого контура и бассейна выдержки (JNA)**. |  | - |  | - |  |
|  | Комплектный ядерный реактор: - корпус реактора*; - кольцо опорное*; - кольцо упорное*; - детали уплотнения главного разъема*; - образцы-свидетели корпусной стали*; - шахта внутрикорпусная*; - выгородка*; - блок защитных труб*; - блок верхний*; - приспособление для центровки блока верхнего. |  | 1.34.1 |  | 56 |  |
|  | Приводы системы управления и защиты ядерного реактора (СУЗ): включая комплект инструментов и принадлежностей (при необходимости) |  | 1.34.4 |  | 61 |  |
|  | Парогенераторы |  | 1.34.2 |  | 48 |  |
|  | Компенсатор давления: включая элементы крепления и детали закладные (при необходимости) |  | 1.34.28 |  | 55 |  |
|  | Барботер: включая элементы крепления и детали закладные (при необходимости) |  | 1.34.22 |  | 51 |  |
|  | Главные циркуляционные насосы (ГЦН) |  | 1.34.5 |  | 53 |  |
|  | Главный циркуляционный трубопровод (ГЦТ) |  | 1.34.6 |  | 49 |  |
|  | Гидроемкости системы аварийного охлаждения зоны ядерного реактора (САОЗ): включая элементы крепления и детали закладные (при необходимости) |  | 1.34.17 |  | 62 |  |
|  | Гидроемкости системы пассивного залива активной зоны ядерного реактора (СПЗАЗ): включая элементы крепления, детали закладные (при необходимости) |  | 1.34.16 |  | 63 |  |
|  | Оборудование бетонной шахты реактора: - детали закладные шахты реактора; - изоляция тепловая цилиндрической части корпуса; - изоляция тепловая блока верхнего; - ферма упорная; - ферма опорная; - короб воздушный; - защита тепловая и биологическая зоны патрубков; - сильфон разделительный; - защита сухая; - каналы измерительные. |  | 1.34.11 1.34.7 |  | 58 54 |  |
|  | Оборудование и закладные шахты ревизии: - опора проставки; - опора блока защитных труб; - опора шахты внутрикорпусной; - опора верхнего блока; - площадка; - детали закладные; - люк; - проставка; - платформа для транспортировки блока защитных труб; - устройство для транспортировки шахты внутрикорпусной; - площадка для обслуживания блока верхнего; - направляющая системы центровки блока защитных труб; - направляющая системы центровки шахты внутрикорпусной; - направляющая системы контроля блока защитных труб; - направляющая системы контроля шахты внутрикорпусной; - площадка переходная; - площадка обслуживания стенда вертикального; - стеллажи блоков электромагнитов привода; - стеллажи чехлов приводов; - стеллажи датчиков положения; - стеллажи блоков перемещения и штанг. |  | 1.34.11 |  | 58 |  |
|  | Гайковерт для уплотнения главного разъема ядерного реактора |  | 1.34.3 |  | 52 |  |
|  | Гайковерт для уплотнения фланцевых разъемов парогенератора |  | 1.34.3 |  | 52 |  |
|  | Блок электроразводок |  | - |  | - |  |
|  | Машина перегрузочная |  | 1.34.23 |  | 66 |  |
|  | Стеллажи бассейна выдержки (уплотненного хранения топлива) |  | 1.34.8 |  | 57 |  |
|  | Стеллаж для тепловыделяющих сборок (свежего топлива) |  | 1.34.8 |  | 57 |  |
|  | Гидроамортизаторы оборудования и трубопроводов реакторного отделения |  | - |  | - |  |
|  | Устройство локализации расплава активной зоны (УЛРАЗ) |  | 1.34.27 |  | 68 |  |
|  | Кран мостовой электрический кругового действия (полярный кран) |  | 1.34.25 |  | 73 |  |
|  | Кран эстакады (кран транспортного портала) |  | 1.34.26 |  | 75 |  |
|  | Шлюзы персонала герметичные: - шлюз персонала герметичный основной с закладными деталями; - шлюз персонала герметичный аварийный с закладными деталями. |  | 1.34.19 |  | 69 |  |
|  | Оборудование транспортного комплекса: - шлюз транспортный (люк транспортного коридора), включая детали закладные и систему управления транспортного комплекса*; - ворота откатные*; - тележка транспортная (шлюзовая), включая рельсовый путь*; |  | 1.34.19 |  | 69 |  |
| ТУРБИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для АЭС с реактором любого типа) |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект основного теплотехнического оборудования турбоустановки, ее основных и вспомогательных систем: включая оборудование по позициям №№26-41 настоящего Перечня. |  |  |  |  |
|  | Турбина паровая в сборе1 | 1.34.12 |  | 70 |  |
|  | Конденсатор турбины в сборе2 | - |  | - |  |
|  | Турбогенератор в сборе3 | - |  | - |  |
|  | Подогреватели высокого давления (ПВД) | - |  | - |  |
|  | Сепаратор-пароперегреватель (СПП) | - |  | - |  |
|  | Сливной насос сепаратосборника СПП (насос слива сепарата СПП) | - |  | - |  |
|  | Насос отвода конденсата из конденсатосборников СПП | - |  | - |  |
|  | Конденсатные электронасосные агрегаты I и II ступени | - |  | - |  |
|  | Подогреватели низкого давления (ПНД) | - |  | - |  |
|  | Охладители конденсата ПНД | - |  | - |  |
|  | Клапаны БРУ-К с системой маслоснабжения | - |  | - |  |
|  | Системы шарикоочистки конденсатора паровой турбины и конденсатора приводной турбины ТПНА (при наличии) | - |  | - |  |
|  | Подогреватели сетевой воды I, II, III ступени | - |  | - |  |
|  | Внутритурбинные трубопроводы и арматура систем тубоустановки** (перечень систем определяется заказчиком в зависимости от проекта) | - |  | - |  |
|  | Деаэратор в сборе4 | - |  | - |  |
|  | Основные питательные насосные агрегаты: включая основные питательные насосы, бустерные насосы (при наличии), вспомогательные питательные электронасосы (при наличии), а также привод (электродвигатель или паровая турбина); | - |  | - |  |
|  | Краны мостовые электрические здания машзала г/п от 15 тн | 1.34.24 |  | 74 |  |
| ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные повышающие трансформаторы | - |  | - |  |
|  | Оборудование автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП): - основной объем – позиции №№ 45-70 настоящего Перечня; - дополнительный объем – позиции №№ 71-79 настоящего Перечня | 1.34.9 |  | 76 |  |
|  | Система верхнего блочного уровня (СВБУ): включая экран коллективного пользования (ЭКП) |  |  |  |  |
|  | Комплект технических средств оперативно-диспетчерского управления (ТС ОДУ) блочного пункта управления (БПУ) |  |  |  |  |
|  | Комплект технических средств оперативно-диспетчерского управления (ТС ОДУ) резервного пункта управления (РПУ) |  |  |  |  |
|  | Система регистрации важных параметров эксплуатации (СРВПЭ) |  |  |  |  |
|  | Система управления и защиты реакторной установки (СУЗ): - подсистема инициирующей части аварийных защит - управляющей системы безопасности по технологическим параметрам (АЗ-УСБТ), предупредительных защит (ПЗ); - подсистема диверсной (дополнительной) защиты (инициирующая и исполнительная части); - подсистема исполнительной части аварийных защит - предупредительных защит (АЗ-ПЗ), системы группового и индивидуального управления (СГИУ), автоматического регулятора мощности реактора (АРМР), программно- технического комплекса информационно-диагностической сети (ПТК ИДС) (комплекс электрооборудования СУЗ); - аппаратура контроля нейтронного потока (АКНП). |  |  |  |  |
|  | Система индустриальной антисейсмической защиты (СИАЗ) |  |  |  |  |
|  | Управляющая система безопасности по технологическим параметрам (УСБТ) – исполнительная часть |  |  |  |  |
|  | Система радиационного контроля (СРК) |  |  |  |  |
|  | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) |  |  |  |  |
|  | Система контроля, управления и диагностики реакторной установки (СКУД) |  |  |  |  |
|  | Система обнаружения течей второго контура (СОТТ-2) |  |  |  |  |
|  | Система контроля и управления электротехническим оборудованием энергоблока (СКУ ЭЧ) |  |  |  |  |
|  | Система контроля и управления оборудованием систем нормальной эксплуатации; включая СКУ РО, СКУ ТО, СКУ ТГ, СКУ В, СКУ СВО, СКУ ВХР, ЭЧСР, ЭЧСЗ; |  |  |  |  |
|  | Система вибромониторинга и диагностики основного вращающегося оборудования (СВД) |  |  |  |  |
|  | Система аварийного контроля уровня теплоносителя в реакторе (СКУТ) |  |  |  |  |
|  | Система контроля за работой гидроамортизаторов (СКГА) |  |  |  |  |
|  | Система пусконаладочных измерений реакторной установки (СПНИ РУ) |  |  |  |  |
|  | Система пусконаладочных измерений парогенераторов (СПНИ ПГ) |  |  |  |  |
|  | Система верхнего станционного уровня (СВСУ) |  |  |  |  |
|  | Приборы и аппаратура ТТК (КИП)5 |  |  |  |  |
|  | Система контроля и управления химводоочисткой (СКУ ХВО/СКУ ВП) |  |  |  |  |
|  | Система контроля и управления с местных пунктов управления (СКУ МПУ) |  |  |  |  |
|  | Система контроля и управления электротехническим оборудованием общестанционных собственных нужд (СКУ ЭЧ ОС) |  |  |  |  |
|  | Комплект технических средств оперативно-диспетчерского управления (ТС ОДУ) центрального пункта управления (ЦПУ) |  |  |  |  |
|  | Автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО) |  |  |  |  |
|  | Системы информационной безопасности АСУ ТП |  |  |  |  |
|  | Комплекс систем контроля состояния гермооболочки (КСКЗО/СПЗО): включая автоматизированную систему контроля напряжённо-деформированного состояния (АСК НДС) защитной оболочки; |  |  |  |  |
|  | Система контроля и управления блочной насосной станции (СКУ БНС) |  |  |  |  |
|  | Система контроля и управления переработкой радиоактивных отходов методом цементирования (СКУ ЖРО) |  |  |  |  |
|  | Система контроля и управления переработки трапных вод (СКУ УПТВ); |  |  |  |  |
|  | Система контроля и управления установки измельчения, сортировки и прессования твёрдых радиоактивных отходов (СКУ УИСП ТРО) |  |  |  |  |
|  | Система контроля и управления установки сжигания твёрдых радиоактивных отходов (СКУ УС ТРО) |  |  |  |  |
|  | Система контроля и управления комплексом холодоснабжения неответственных потребителей (СКУ КХНП) |  |  |  |  |
|  | Система контроля и управления комплексом холодоснабжения ответственных потребителей (СКУ КХОП) |  |  |  |  |
|  | Система контроля и управления оборудованием пуско-резервной котельной (СКУ ПРК) |  |  |  |  |
|  | Полномасштабный и аналитический тренажеры для подготовки персонала АЭС | - |  | - |  |
|  | Дизель-генераторные установки системы аварийного электроснабжения | 1.34.14 |  | 71 |  |
|  | Дизель-генераторные установки системы надежного электроснабжения нормальной эксплуатации | 1.34.15 |  | 72 |  |
|  | Централизованные закупки в соответствии с подпунктом х) пункта 3.2ЕОСЗ | - |  | - |  |

# Примечания:

- * - оборудование, закупаемое как в составе типового лота ОДЦИ, так и отдельно;

- ** - оборудование, закупаемое только в составе одного лота ОДЦИ;

- 1 - для строящихся АЭС позиция "Турбина паровая в сборе" включает в себя систему маслоснабжения, систему автоматического регулирования и защиты, систему контроля и управления, внутритурбинные трубопроводы, систему вакуумирования конденсатора, конденсатор пара уплотнений, виброизоляторы фундаментной плиты турбоагрегата, корпуса цилиндров, роторы, диафрагмы, лопатки ВД, СД, НД клапаны и т.д.

- 2 - для строящихся АЭС позиция "Конденсатор турбины в сборе" включает в себя трубные системы, водяные камеры, переходные патрубки и т.д.

- 3 - для строящихся АЭС позиция "Турбогенератор в сборе" включает в себя статор, ротор, возбудитель, системы охлаждения и т.д.

- 4 - для строящихся АЭС позиция "Деаэратор в сборе" включает в себя бак деаэраторный, колонки деаэрационные, импульсные предохранительные устройства.

- 5 - оборудование закупается только в составе АСУ ТП для строящихся АЭС;

- Для строящихся АЭС позиция 1 "Основное оборудование реакторной установки (ООРУ)", позиция 25 "Комплект основного теплотехнического оборудования турбоустановки, ее основных и вспомогательных систем" закупается только одним лотом;

- Курсивом выделена типовая комплектность заказываемой позиции оборудования, либо указаны примечания о ее важных комплектующих;

- В случае различия в наименованиях оборудования по настоящему Перечню и заказываемого оборудования по проекту, принадлежность к ОДЦИ определяется по аналогичности их функционального назначения, в предмете закупки оборудование указывается в соответствии с настоящим Перечнем.